## Blad1
Eefde
Werkorder | Status | Werkorder beschrijving | Activum | Asset beschrijving | SBS | SBS 2 | Locatie | Vestiging | Probleemcode | Beschrijving probleem | Oorzaak code | Beschrijving oorzaak | Oplos code | Oplossing beschrijving | Uitgevoerde werkzaamheden | Stroing/ Incident/ Preventief/ Onterecht | Rakend aan Tabel 1/ 2A/ 2B | Opmerking | Maand getal | Maand naam |  | Rapportdatum |  | Tijdstip monteur ter plaatse |  | Streefdatum start |  | Geplande start |  | Werkelijke start |  | Tijdstip einde werkzaamheden |  | Tijdstip afmelding |  | Tijdstip Validatie |  | Functioneel herstel |  | Definitief hersteld |  |  | Aanrijtijd | Hersteltijd | Totale hersteltijd | Systeemeis | Toegestane hersteltijd | Voldaan aan toegestane hersteltijd? | Boete | Voldaan aan KPI 1.2? | Voldaan aan KPI 1.3? | Hinderlklasse 2? | Niet-beschikbaarheid
3666 | ADMG | Noordersluis Eefde - Slot bedieningsruimte functioneert heel slecht - Urgent |  |  | 1B-000-00 |  |  | L2T | P11 | Deur gaat niet goed meer op slot. | C02 | Binnenwerk slot kapot | S02 | Slot vervangen met die van de tussendeur beneden bij het tijdelijke bediengebouw. Nieuw binnenwerk word opgestuurd bij mbd, zodra hij binnen is word hij gemonteerd. (binnenwerk is vervangen) |  | Preventief |  |  | 10 | Oktober |  | 2020-10-01 08:44 | 44105.3637 | 2020-10-01 13:30 | 44105.5625 |  |  | 2020-01-01 13:30 | 43831.5625 | 2020-10-01 08:44 | 44105.3637 | 2020-10-01 14:15 | 44105.5938 |  |  | 2020-10-01 14:15 | 44105.5938 | 2020-10-01 14:15 | 44105.5938 | 2020-10-01 14:15 | 44105.5938 |  | 4:46 | 5:31 | [7 empty] | Nee
Coentunnel
Werkorder | Status | Rapportdatum |  |  | Beschrijving | Activum |  | Beschrijving | SBS | SBS 2 | Locatie | Probleemcode |  |  | Oorzaak |  | Oplossing | Beschrijving probleem | Beschrijving oorzaak | Beschrijving oplossing | Uitgevoerde werkzaamheden
1560538 | ADMG | 2020-04-01 05:36 |  | 43922.2333 | D3838195 CADO niet beschikbaar A10 rechts middenberm 30,6. | C5479 |  | A10 CADOB 30,600 MB (BK/HK) - Besturings-/hydrauliekkast | 46A-07 | 46A-07 |  | P01 |  |  | C14 |  | S03 | Betreft : Kado niet beschikbaar A10 rechts middenberm 30,6. |  |  | Op 1-4-20 5:36 hebben wij de melding ontvangen genaamd " Betreft : Kado niet beschikbaar A10 rechts middenberm 30,6". Met deze informatie hebben we geinformeerd bij de verkeerscentrale naar de storing. Volgens de wegverkeersleider is er een weginspecteur terplaatse en vermoedlijk door een foutieve bediening de storing is veroorzaakt. De storing had geen invloed op de wisselbaan. Wisselbaan was inmiddels open voor verkeer. Met deze informatie zijn wij naar locatie gereden en hebben daar de installatie gecontroleerd. Hieruit hebben wij geconstateerd dat door een foutieve plaatselijke handeling de plc in storing was met als gevolg de storingsmelding. Op locatie hebben wij vervolgens de plc gereset waarna de storing was verholpen. Vervolgens is de storing gereed gemeld.
Maastunnel |  | maastunnel attributen geldt locatie, [locatie] beschrijving, activum, [activum] beschrijving
Werkorder | Status | Aanmelddatum | Maand | Tijd | Beschrijving | SBS | SBS omschrijving | Locatie | Beschrijving | Activum | Beschrijving | Probleemomschrijving | Beschrijving probleem | Soort melding | Oorzaakomschrijving | Beschrijving oorzaak | Oplossingomschrijving | Beschrijving oplossing | Uitgevoerde werkzaamheden | Is financieel nadeel | Gmbisresultpms | Resultaat inspectie BK('s)/PK('s) | Gmblocation3 | Gemeld asset | Vestiging | Type werk | SBS | Activum defect
1682305 | SLUIT | 2021-01-04 09:47 | 1 |  | Toegangsgebouw Noord - zekering roltrappen defect. - B (Urgent, Binnen 24 uur herstellen) | 3.2.90.93 | Liften en Roltrappen | [5 empty] | Zekering 100A was gesprongen monteur op locatie had alles al nagezien maar kan niets vinden. Mes zekering vervangen 100A Daarna 2 x de roltrap laten draaien en zekering blijft erin. | Storing |  | onbekend |  | Mes zekering vervangen 100A Daarna 2 x de roltrap laten draaien en zekering blijft erin. | Mes zekering vervangen 100A Daarna 2 x de roltrap laten draaien en zekering blijft erin. | J | N |  | 3.2.90.93 |  | MTL | COR
MaVa
Werkorder | Bronmelding (SR) | Beschrijving | Toewijzen aan | Medewerker buitendienst / technicus | PO type | Discipline | Tijdvak | Werkpakket | Bovenliggende werkorder | Status | Gemeld (DT1) | Maand | Gerapporteerd door | Type werk | Opdrachtnummer onderaannemer | Incident type CSA15 | Uitgebreide beschrijving A-Lanes | Omschrijving meldkamer | Termijn | Gefactureerd | Incident | Onterechte melding | Geval van vergoeding | Taakplan | Omschrijving taakplan | Taakplan Croon | Revisienummer voor taakplan | PO | PO beschrijving |  | LBS Code | Omschrijving LBS | Omschrijving Locatie | MCO Tag LBS | SATO Tag LBS | Top Code | SBS Code | Omschrijving SBS | MCO Tag SBS | SATO Tag SBS | Weg | Beginmeting | Richting | Soort rijbaan | Soort rijstrook | Volgnummer rijstrook | DVK letter | Eindmeting |  |  | Streefdatum start | Streefdatum einde | Werkelijke start | Werkelijk einde | Geplande start | Gepland einde | Vroegst mogelijke begindatum | Uiterste einddatum | Activum | Omschrijving activum | Functie | Functielabel | Scope type | Eigenaar | Naam eigenaar | Beheerder | Naam beheerder | Onderhouder | Naam onderhouder | Defectklasse | Beschrijving defectklasse | Opmerkingen | Datum opmerking | Eis | Omschrijving eis | Uitgebreide beschrijving eis | Faaldefinitie | Omschrijving faaldefinitie | Uitgebreide beschrijving faaldefinitie | Probleemcode | Omschrijving probleem | Toelichting probleem | Eis resultaat | Uitgebreide uitleg van resultaat | Geconstateerd (DT3) | Oorzaak | Omschrijving oorzaak | Uitleg oorzaak | Geld | Tijd | Kwaliteit | Veiligheid, gezondheid en milieu | Omgeving | Oplossing | Omschrijving oplossing | Uitleg oplossing | Correctieve maatregel | Verificatie maatregel | Activiteit afgerond (DT5) | PMS eis | Omschrijving PMS eis | BP(Contract) | BP(OG) | Beschikbaarheidsgevolg | Hersteltermijn volgens contract | Overeengekomen hersteltermijn | Feitelijk hersteltermijn | Uitgesloten van berekening | Periode | BK | BPPO | Categorie | WTHT | HT | HT Waarde | Verkeersmaatregelnummer (VKM) | Historie | Wijzigingsdatum | Gewijzigd door | Statusdatum
Werkorder | Bronmelding (SR) | Beschrijving | Toegewezen aan | Medewerker buitendienst / technicus | PO type | Discipline | Tijdvak | Werkpakket | Bovenliggende werkorder | Status | Gemeld (DT1) | Maand | Gerapporteerd door | Type werk | Opdrachtnummer onderaannemer | Incident type CSA15 | Uitgebreide beschrijving A-Lanes | Omschrijving meldkamer | Termijn | Gefactureerd | Incident | Onterechte melding | Geval van vergoeding | Taakplan | Omschrijving taakplan | Taakplan Croon | Revisienummer voor taakplan | PO | PO beschrijving | Route | LBS code | LBS omschrijving | Omschrijving Locatie | MCO Tag LBS | SATO Tag LBS | Top Code | SBS code | LBS omschrijving | MCO Tag SBS | SATO Tag SBS | Weg | Beginmeting | Richting | Soort rijbaan | Soort rijstrook | Volgnummer rijstrook | DVK letter | Eindmeting | BPS | Locatieomschrijving | Streefdatum start | Streefdatum einde | Werkelijke start | Werkelijk einde | Geplande start | Gepland einde | Vroegst mogelijke begindatum | Uiterste einddatum | Activum | Omschrijving activum | Functie | Functielabel | Scope type | Eigenaar | Naam eigenaar | Beheerder | Naam beheerder | Onderhouder | Naam onderhouder | Defectklasse | Beschrijving defectklasse | Opmerkingen | Datum opmerking | Eis | Omschrijving eis | Uitgebreide beschrijving eis | Faaldefinitie | Omschrijving faaldefinitie | Uitgebreide beschrijving faaldefinitie | Probleemcode | Omschrijving probleem | Toelichting probleem | Eis resultaat | Uitgebreide uitleg van resultaat | Geconstateerd (DT3) | Oorzaak | Omschrijving oorzaak | Uitleg oorzaak | Geld | Tijd | Kwaliteit | Veiligheid, gezondheid en milieu | Omgeving | Oplossing | Omschrijving oplossing | Uitleg oplossing | Correctieve maatregel | Verificatie maatregel | Activiteit afgerond (DT5) | PMS eis | Omschrijving PMS eis | BP(Contract) | BP(OG) | Beschikbaarheidsgevolg | Hersteltermijn volgens contract | Overeengekomen hersteltermijn | Feitelijk hersteltermijn | Uitgesloten van berekening | Periode | BK | BPPO | Categorie | WTHT | HT | HT Waarde | Verkeersmaatregelnummer (VKM) | Historie | Wijzigingsdatum | Gewijzigd door | Statusdatum | BBL
WO361203 | SR117719 | A15 R 49,610 MSI 2 fatale fout | E.HERMSEN | R.RIJDES |  | E&M |  | WO361203 |  | WMATL | 2021-03-30 16:20 |  | Mohabier | HERSTEL | 10400 |  |  |  |  | N | N | N | N | [7 empty] | L10263 | Wegen Sectie 3, A15 km 44,95-47,60 |  | 503101 | 61 \ 3300 |  | L10033 | Rijstrooksignalering | 1011101 | 61 \ 40 \ 41 | A15 | 49.61 | Re | YY |  |  |  |  | A15 49,610 YY Re |  |  |  | 2021-03-27 16:35 | [5 empty] | A126028 | Matrix signaalgever A15 45,860 HRL m1 |  |  | SCOPE-IN-AREAAL | C100022 | RWS WNZ/WNZ District Zuid | C100000 | A-Lanes A15 | C100003 | Croonwolter&dros | CL000033 | Weg, Rijstrooksignalering | [8 empty] | PR000126 | Kruizen en pijlen rijstrooksignalering werken niet | A15 R 49,610 MSI 2 fatale fout |  |  |  | CA000118 | Hardware fout | MSI loopt steeds vast | [5 empty] | RE000176 | Vervangen | MSI vervangen | [11 empty] | N |  | ? | ? | [5 empty] | N | 2021-04-07 08:05 | E.HERMSEN | 2021-04-07 08:05 | N
Note on M15: [Opmerkingenthread] U kunt deze opmerkingenthread lezen in uw versie van Excel. Eventuele wijzigingen aan de thread gaan echter verloren als het bestand wordt geopend in een nieuwere versie van Excel. Meer informatie: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Opmerking: zelf toegevoegd
Note on AH15: [Opmerkingenthread] U kunt deze opmerkingenthread lezen in uw versie van Excel. Eventuele wijzigingen aan de thread gaan echter verloren als het bestand wordt geopend in een nieuwere versie van Excel. Meer informatie: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Opmerking: zelf toegevoegd